昭和三十三年厚生省令第二十四号
臨床検査技師等に関する法律施行規則
衛生検査技師法（昭和三十三年法律第七十六号）第十七条及び附則第三項並びに衛生検査技師法施行令（昭和三十三年政令第二百二十六号）第三条、第四条及び第十二条の規定に基き、衛生検査技師法施行規則を次のように定める。
第一章　業務
（法第二条の厚生労働省令で定めるもの）
第一条　臨床検査技師等に関する法律（以下「法」という。）第二条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　微生物学的検査
二　免疫学的検査
三　血液学的検査
四　病理学的検査
五　生化学的検査
六　尿・糞便等一般検査
七　遺伝子関連・染色体検査
（法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査）
第一条の二　法第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査は、次に掲げる検査とする。
一　心電図検査（体表誘導によるものに限る。）
二　心音図検査
三　脳波検査（頭皮誘導によるものに限る。）
四　筋電図検査（針電極による場合の刺を除く。）
五　運動誘発電位検査
六　体性感覚誘発電位検査
七　基礎代謝検査
八　呼吸機能検査（マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。）
九　脈波検査
十　熱画像検査
十一　眼振電図検査（冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。）
十二　重心動揺計検査
十三　持続皮下グルコース検査
十四　超音波検査
十五　磁気共鳴画像検査
十六　眼底写真検査（散薬を投与して行うものを除く。）
十七　毛細血管抵抗検査
十八　経皮的血液ガス分圧検査
十九　聴力検査（気導により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。）
イ　周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ロ　周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
ハ　周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
ニ　周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
二十　基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査（静脈に注射する行為を除く。）
二十一　電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
二十二　直腸肛門機能検査
第一章の二　免許
（法第四条第一号の厚生労働省令で定める者）
第一条の三　法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
（障害を補う手段等の考慮）
第一条の四　厚生労働大臣は、臨床検査技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
（免許の申請手続）
第一条の五　臨床検査技師等に関する法律施行令（以下「令」という。）第一条の臨床検査技師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。
２　令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一　戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第五号に掲げる事項（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者（以下「中長期在留者」という。）及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者（以下「特別永住者」という。）については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等）を記載したものに限る。第三条の三第二項において同じ。）（出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第三条の三第二項において同じ。）
二　視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
（登録事項）
第二条　令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一　再免許の場合には、その旨
二　免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三　登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
（名簿の訂正の申請手続）
第二条の二　令第三条第二項の臨床検査技師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。
２　前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本（中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し（住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条の二第二項において同じ。）及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。）を添えなければならない。
（免許証の様式）
第三条　法第六条第二項の臨床検査技師免許証は、様式第三によるものとする。
（免許証の書換交付申請）
第三条の二　令第五条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第二によるものとする。
２　前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本（中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。）を添えなければならない。
（免許証の再交付申請）
第三条の三　令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四によるものとする。
２　前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
３　令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
（登録免許税及び手数料の納付）
第三条の四　第一条の五第一項又は第二条の二第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
２　前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第二章　試験
（試験の公告）
第四条　臨床検査技師国家試験（以下「試験」という。）を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ官報で公告する。
（試験科目）
第五条　試験の科目は、次のとおりとする。
一　医用工学概論（情報科学概論及び検査機器総論を含む。）
二　公衆衛生学（関係法規を含む。）
三　臨床検査医学総論（臨床医学総論及び医学概論を含む。）
四　臨床検査総論（検査管理総論及び医動物学を含む。）
五　病理組織細胞学
六　臨床生理学
七　臨床化学（放射性同位元素検査技術学を含む。）
八　臨床血液学
九　臨床微生物学
十　臨床免疫学
（受験の手続）
第六条　試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一　法第十五条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書
二　令第十八条第一号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
三　令第十八条第二号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類
四　令第十八条第三号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第十八条第三号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類
イ　令第十八条第三号イに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書
ロ　令第十八条第三号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し
ハ　令第十八条第三号ハに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類
五　令第十八条第四号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類
六　法第十五条第三号に該当する者であるときは、外国の法第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類
七　写真（出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。）
（受験手数料）
第七条　試験を受けようとする者は、手数料として一万千三百円を納めなければならない。
（合格証書）
第八条　試験に合格した者には、合格証書を交付する。
（合格証明書）
第九条　試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
２　前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
（手数料の納入方法）
第十条　第七条又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第三章　衛生検査所
（法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為）
第十条の二　法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一　法第十一条に規定する採血（以下この条において「採血」という。）を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充塡する行為
二　採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為（電解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。）
三　採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為
四　超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為
（登録の申請手続）
第十一条　法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所（以下「衛生検査所」という。）について同項の登録を受けようとする者は、様式第六による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。）に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一　衛生検査所の図面
二　検体検査の業務（以下「検査業務」という。）の管理を職務とする者（以下「管理者」という。）の同意書（開設者が自ら管理を行う場合を除く。）及び履歴書
三　医師以外の者が管理者である場合にあつては、衛生検査所の検査業務を指導監督するために選任された医師の同意書及び当該管理者の就任に関する当該医師の承諾書
四　専ら精度管理（検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。）を職務とする者（以下「精度管理責任者」という。）の同意書及び履歴書
五　遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の同意書及び履歴書
六　次条第十三号に掲げる検査案内書
七　次条第十四号に掲げる標準作業書
八　次条第十五号に掲げる作業日誌
九　次条第十六号に掲げる台帳
十　次条第十七号に掲げる組織運営規程
十一　営業所に関する書類
（衛生検査所の登録基準）
第十二条　法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一　電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第一の上欄に掲げる検査にあつては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。
二　別表第二の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上の面積を有する検査室を有すること。ただし、血液を血清及び血餅に分離すること（以下「血清分離」という。）のみを行う衛生検査所にあつては、十平方メートル以上の面積を有する検査室を有すること。
三　検査室は、検査室以外の場所から区別され、十分な照明及び換気がされるものであること。
四　微生物学的検査をする検査室は、専用のものであり、かつ、他の検査室とも明確に区別されていること。
五　医薬品である放射性同位元素で密封されていないもの（放射性同位元素の数量及び濃度が別表第三に定める数量及び濃度を超えるものに限る。以下「検体検査用放射性同位元素」という。）を備える衛生検査所は、厚生労働大臣が定める基準に適合する検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の構造設備を有すること並びにその衛生検査所の管理に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講じていること。
六　防じん及び防虫のための設備を有すること。
七　廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
八　検査業務に従事する者の消毒のための設備を有すること。
九　管理者として検査業務に関し相当の経験を有する医師が置かれているか、又は管理者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師（検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所にあつては、管理者として当該衛生検査所における検査業務の管理に関し必要な知識及び技能を有する臨床検査技師として厚生労働大臣が別に定める臨床検査技師に限る。）が置かれ、かつ、衛生検査所の検査業務を指導監督するための医師（別表第五において「指導監督医」という。）が選任されていること。
十　別表第四の各号の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、一人以上の医師又は臨床検査技師が置かれていること。
十一　第九号に掲げる管理者及び前号に掲げる者のほか、精度管理責任者として、検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する医師又は臨床検査技師が置かれていること。
十二　遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者が置かれていること。
十三　次に掲げる事項を記載した検査案内書（イからチまでに掲げる事項については検査項目ごとに記載したものに限る。）が作成されていること。
イ　検査方法
ロ　基準値及び判定基準
ハ　医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
ニ　検査に要する日数
ホ　測定（形態学的検査及び画像認識による検査を含む。以下同じ。）を委託する場合にあつては、実際に測定を行う衛生検査所等の名称
ヘ　検体の採取条件、採取容器及び採取量
ト　検体の保存条件
チ　検体の提出条件
リ　検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
ヌ　検体を医療機関から衛生検査所（他の衛生検査所等に測定を委託する場合にあつては、当該衛生検査所等）まで搬送するのに要する時間の欄
十四　別表第五に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。
十五　別表第五の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌（事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。）が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない衛生検査所にあつては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。
イ　検体受領作業日誌
ロ　検体搬送作業日誌
ハ　検体受付及び仕分作業日誌
ニ　血清分離作業日誌
ホ　検査機器保守管理作業日誌
ヘ　測定作業日誌
十六　別表第五の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。
イ　委託検査管理台帳
ロ　試薬管理台帳
ハ　温度・設備管理台帳
ニ　統計学的精度管理台帳
ホ　外部精度管理台帳
ヘ　検体保管・返却・廃棄処理台帳
ト　検査依頼情報・検査結果情報台帳
チ　検査結果報告台帳
リ　苦情処理台帳
ヌ　教育研修・技能評価記録台帳
十七　衛生検査所の組織、運営その他必要な事項を定めた組織運営規程を有すること。
十八　前各号に掲げるもののほか、精度管理に必要な措置が講じられていること。
２　衛生検査所の管理者は、検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄を、医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第三十条の十四の二第一項の規定に基づき別に厚生労働省令で指定を受けた者に委託することができる。この場合においては、前項第五号の規定中廃棄施設にかかる部分は、適用しない。
（衛生検査所の開設者の義務）
第十二条の二　衛生検査所の開設者は、管理者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、検体検査に係る全ての作業を通じて十分な精度管理が行われるよう配慮しなければならない。
２　衛生検査所の開設者は、その衛生検査所の検査業務について、外部精度管理調査（都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。）を受けなければならない。ただし、血清分離のみを行う衛生検査所については、この限りでない。
３　衛生検査所の開設者は、当該衛生検査所において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、当該衛生検査所以外の一以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う衛生検査所の開設者、病院若しくは診療所の管理者又は医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第十五条の三第一項第二号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、又は保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。
４　衛生検査所の開設者は、検査業務に従事する者に必要な研修を受けさせなければならない。
（書類の保存）
第十二条の三　衛生検査所の管理者は、第十二条第十五号及び第十六号に掲げる書類を二年間保存しなければならない。
（登録証明書）
第十三条　都道府県知事は、法第二十条の三第一項の登録をしたときは、申請者に同条第三項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を記載した登録証明書を交付するものとする。
（登録の変更）
第十四条　法第二十条の四第一項に規定する登録の変更を受けようとする衛生検査所の開設者は、様式第七による申請書に前条に規定する登録証明書を添え、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
２　都道府県知事は、登録の変更をしたときは、前項の規定により提出された登録証明書にその旨を記載し、交付するものとする。
（休廃止等の届出）
第十五条　衛生検査所を廃止し、休止し、又は休止した衛生検査所を再開した場合における法第二十条の四第三項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。
（変更の届出）
第十六条　法第二十条の四第三項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。
一　第十二条第九号に掲げる管理者の氏名
二　第十二条第十一号に掲げる精度管理責任者の氏名
三　第十二条第十二号に掲げる遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の氏名
四　第十二条第十七号に掲げる組織運営規程
２　前項の届出は、様式第九による届書を提出することによつて行うものとする。
３　管理者の変更の場合にあつては、第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、精度管理責任者の変更の場合にあつては、同項第四号に掲げる書類を添えなければならない。
（法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合）
第十七条　法第二十条の四第四項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一　衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えている場合
二　次条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合
三　衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えなくなつた場合
（検体検査用放射性同位元素の届出）
第十七条の二　衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときの法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
一　衛生検査所の名称及び所在地
二　その年に使用を予定する検体検査用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表わした数量
三　ベクレル単位をもつて表わした検体検査用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
四　検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
２　前条第一号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する検体検査用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
３　前条第二号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
４　前条第三号に該当する場合の法第二十条の四第四項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届書を、三十日以内にその後の措置を記載した届書を提出することによつて行うものとする。
（登録証明書の書換え交付の申請）
第十八条　衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
２　前項の申請は、様式第十による申請書に衛生検査所の登録証明書を添えて、これをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
（登録証明書の再交付の申請）
第十九条　衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書を破り、よごし、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
２　前項の申請は、様式第十一による申請書をその衛生検査所の所在地の都道府県知事に提出することによつて行うものとする。この場合においては、破り、又はよごした衛生検査所の登録証明書を、申請書に添えなければならない。
３　衛生検査所の開設者は、衛生検査所の登録証明書の再交付を受けた後、失つた衛生検査所の登録証明書を発見したときは、直ちにこれをその衛生検査所の所在地の都道府県知事に返納しなければならない。
（登録証明書の返納）
第二十条　衛生検査所の開設者は、法第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。
（期限の特例）
第二十一条　第十七条の二第四項及び第五項に規定する届出の期限が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
第二十二条　法第二十条の五第二項に規定する証明書は、様式第十二による。
附　則
（施行期日）
１　この省令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。
（受験願書に添えるべき書類の特例）
２　法附則第二項又は第三項の規定により試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第二号又は第三号に掲げる書類に代えて、それぞれ法附則第二項又は第三項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
（高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者）
３　法附則第三項の規定により高等学校に入学することができる者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一　旧国民学校令（昭和十六年勅令第百四十八号）による国民学校の高等科を修了した者
二　旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校の二年の課程を終つた者
三　旧師範教育令（昭和十八年勅令第百九号）による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
四　旧高等学校令（大正七年勅令第三百八十九号）による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
五　旧青年学校令（昭和十四年勅令第二百五十四号）による青年学校の普通科の課程を修了した者
六　昭和十八年文部省令第六十三号（内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程）第一条から第三条まで及び第七条の規定により第一号、第二号又は第四号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七　前各号に掲げる者のほか、厚生大臣において法附則第三項の施設の入所に関し高等学校に入学することができる者とおおむね同等の学力を有すると認定する者
附　則　（昭和三六年一二月二八日厚生省令第五五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四三年一二月二五日厚生省令第五四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和四五年一二月三日厚生省令第五八号）
１　この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
２　衛生検査技師法の一部を改正する法律（昭和四十五年法律第八十三号。以下「改正法」という。）附則第七条、第八条又は第九条の規定により臨床検査技師国家試験を受けようとする者は、第六条の受験願書に、同条第一号から第五号までに掲げる書類に代えて、改正法附則第七条、第八条又は第九条に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
３　改正法附則第十条の旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一　旧師範教育令（昭和十八年勅令第百九号）による師範学校予科を修了した者
二　旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
三　旧師範教育令による改正前の同令（明治三十年勅令第三百四十六号）による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
四　昭和十八年文部省令第六十三号（内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程）第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
五　旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく旧専門学校入学者検定規程（大正十三年文部省令第二十二号）による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
六　旧実業学校卒業程度検定規程（大正十四年文部省令第三十号）による検定に合格した者
七　旧高等試験令（昭和四年勅令第十五号）第七条の規定による試験に合格した者
八　教育職員免許法施行法（昭和二十四年法律第百四十八号）第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者
九　前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成所の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと認定した者
附　則　（昭和五〇年一一月八日厚生省令第四〇号）
この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
附　則　（昭和五一年三月三一日厚生省令第一〇号）　抄
１　この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
附　則　（昭和五三年三月二九日厚生省令第一一号）
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附　則　（昭和五六年三月二日厚生省令第一〇号）
１　この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第百五号）の施行の日（昭和五十六年三月六日）から施行する。
２　この省令の施行の際現に検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所については、改正後の第十二条第五号の規定及び第九号の規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、昭和五十六年九月五日までは、適用しない。
附　則　（昭和五六年三月三一日厚生省令第二二号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附　則　（昭和五六年五月二五日厚生省令第三四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（昭和五九年四月一三日厚生省令第二五号）
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附　則　（昭和六一年四月一〇日厚生省令第二八号）
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附　則　（昭和六二年二月一四日厚生省令第一〇号）
この省令は、昭和六十五年一月一日から施行する。
附　則　（昭和六二年三月二三日厚生省令第一四号）
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附　則　（昭和六三年一〇月三日厚生省令第五七号）
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附　則　（昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号）
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
４　この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附　則　（平成三年三月一九日厚生省令第一〇号）
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附　則　（平成三年三月二七日厚生省令第一五号）
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附　則　（平成六年二月二八日厚生省令第六号）
１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。
２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附　則　（平成六年三月三〇日厚生省令第一九号）
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附　則　（平成六年七月一日厚生省令第四七号）　抄
１　この省令は、公布の日から施行する。
５　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（平成六年一二月一四日厚生省令第七七号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号）　抄
１　この省令は、平成九年四月一日から施行する。
５　この省令の施行前に発生した事項につき第六条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条第四項又は第五項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
７　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
８　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（平成九年三月二七日厚生省令第二五号）
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附　則　（平成一〇年五月一五日厚生省令第五七号）
１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第十一号、第十二条の二及び第十六条第一項の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第九条の八第一項第三号の改正規定は、平成十年十月一日から施行する。
２　第一条の規定による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十六条第一項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた管理者の氏名の変更について適用し、同日前に生じた管理者の氏名の変更については、なお従前の例による。
附　則　（平成一一年一月一一日厚生省令第二号）
１　この省令は、公布の日から施行する。
２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（平成一一年五月三一日厚生省令第六一号）
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
附　則　（平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号）
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第七七号）
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　（平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
（様式に関する経過措置）
３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（平成一三年一月三一日厚生労働省令第九号）
（施行期日）
１　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
（経過措置）
２　この省令の施行の際現に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に対する届出をしている者が行う当該届出については、この省令による改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十七条の二第一項第三号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附　則　（平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五六号）
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年七月十六日）から施行する。
附　則　（平成一三年九月二八日厚生労働省令第一九四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一四年七月一日厚生労働省令第八五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号）
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附　則　（平成一七年六月一日厚生労働省令第一〇〇号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（以下「平成十七年改正法」という。）及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条　平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この省令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第二条から第三条の三まで及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二条中「令第四条第五号」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第七十号）附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令（以下「旧令」という。）第四条第五号」と、同令第二条の二第一項中「令第五条第二項」とあるのは「旧令第五条第二項」と、同令第三条中「法第六条第二項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。）附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた平成十七年改正法による改正前の法第六条第二項」と、同令第三条の二中「令第七条第二項」とあるのは「旧令第七条第二項」と、同令第三条の三第一項中「令第八条第二項」とあるのは「旧令第八条第二項」と、同条第二項中「令第八条第三項」とあるのは「旧令第八条第三項」と、同令第十二条中「衛生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者」とする。
附　則　（平成二三年二月二三日厚生労働省令第一七号）
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附　則　（平成二五年一月九日厚生労働省令第二号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二七年二月一二日厚生労働省令第一八号）
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附　則　（平成三〇年七月二七日厚生労働省令第九三号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、医療法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第五十七号。附則第三条において「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成三十年十二月一日）から施行する。
（臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第三条　この省令の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第二十条の三第一項の登録を受けている衛生検査所については、改正法第三条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の登録の変更を受けるまでの間、この省令による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行規則別表第一、別表第二及び別表第四の規定を適用せず、なお従前の例による。
附　則　（平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号）
（施行期日）
１　この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
（経過措置）
２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（平成三〇年一一月三〇日厚生労働省令第一三九号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
（様式に関する経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（令和二年三月五日厚生労働省令第二六号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則に関する経過措置）
第二条　臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成十八年厚生労働省令第七十五号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則（昭和三十三年厚生省令第二十四号）第十二条の規定の一部については、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）に係る検体検査を行うために開設される衛生検査所について、当分の間、適用しないことができる。
附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（令和三年七月九日厚生労働省令第一一九号）
この省令は、令和三年十月一日から施行する。
附　則　（令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
３　臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第三百六十六号）附則第二項各号のいずれかに該当する者については、この省令による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行規則第六条（第四号に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を有する。
附　則　（令和六年一月二六日厚生労働省令第一九号）
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一（第十二条関係）
微生物学的検査	細菌培養同定検査
薬剤感受性検査	一　ふ卵器
二　顕微鏡
三　高圧蒸気滅菌器	
免疫学的検査	免疫血液学検査	恒温槽	
	免疫血清学検査	自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー	
血液学的検査	血球算定・血液細胞形態検査	一　自動血球計数器
二　顕微鏡	
	血栓・止血関連検査	血液凝固検査装置	
	細胞性免疫検査	フローサイトメーター	
病理学的検査	病理組織検査
免疫組織化学検査	一　顕微鏡
二　ミクロトーム
三　パラフィン溶融器
四　パラフィン伸展器
五　染色に使用する器具又は装置	
	細胞検査	顕微鏡	
	分子病理学的検査	蛍光顕微鏡	
生化学的検査	生化学検査
免疫化学検査	一　天びん
二　純水製造器
三　自動分析装置又は分光光度計	
	血中薬物濃度検査	分析装置又は分光光度計	
尿・糞便等一般検査	尿・糞便等検査
寄生虫検査	顕微鏡	
遺伝子関連・染色体検査	病原体核酸検査
体細胞遺伝子検査
生殖細胞系列遺伝子検査	一　核酸増幅装置
二　核酸増幅産物検出装置
三　高速冷却遠心器	
	染色体検査	一　ＣＯ２インキュベーター
二　クリーンベンチ
三　写真撮影装置又は画像解析装置	
備考 
一　検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもつてこれに代えることができる。
二　二以上の内容の異なる検査をする衛生検査所にあつては、検査用機械器具を兼用のものとすることができる。ただし、微生物学的検査をするために必要な検査用機械器具は、専用のものでなければならない。
別表第二（第十二条関係）
一　微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所	二十平方メートル	
二　前号に掲げる検査のうち、二の検査をする衛生検査所	三十平方メートル	
三　第一号に掲げる検査のうち、三の検査をする衛生検査所	四十平方メートル	
四　第一号に掲げる検査のうち、四以上の検査をする衛生検査所	五十平方メートル	
別表第三（第十二条関係）
放射線を放出する同位元素の種類	数量
（Ｂｑ）	濃度
（Ｂｑ／ｇ）	
核種	化学形等			
３Ｈ		１×１０９	１×１０６	
７Ｂｅ		１×１０７	１×１０３	
１０Ｂｅ		１×１０６	１×１０４	
１１Ｃ	一酸化物及び二酸化物	１×１０９	１×１０１	
１１Ｃ	一酸化物及び二酸化物以外のもの	１×１０６	１×１０１	
１４Ｃ	一酸化物	１×１０１１	１×１０８	
１４Ｃ	二酸化物	１×１０１１	１×１０７	
１４Ｃ	一酸化物及び二酸化物以外のもの	１×１０７	１×１０４	
１３Ｎ		１×１０９	１×１０２	
１５Ｏ		１×１０９	１×１０２	
１８Ｆ		１×１０６	１×１０１	
１９Ｎｅ		１×１０９	１×１０２	
２２Ｎａ		１×１０６	１×１０１	
２４Ｎａ		１×１０５	１×１０１	
２８Ｍｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２６Ａｌ		１×１０５	１×１０１	
３１Ｓｉ		１×１０６	１×１０３	
３２Ｓｉ		１×１０６	１×１０３	
３２Ｐ		１×１０５	１×１０３	
３３Ｐ		１×１０８	１×１０５	
３５Ｓ	蒸気	１×１０９	１×１０６	
３５Ｓ	蒸気以外のもの	１×１０８	１×１０５	
３６Ｃｌ		１×１０６	１×１０４	
３８Ｃｌ		１×１０５	１×１０１	
３９Ｃｌ		１×１０５	１×１０１	
３７Ａｒ		１×１０８	１×１０６	
３９Ａｒ		１×１０４	１×１０７	
４１Ａｒ		１×１０９	１×１０２	
４０Ｋ		１×１０６	１×１０２	
４２Ｋ		１×１０６	１×１０２	
４３Ｋ		１×１０６	１×１０１	
４４Ｋ		１×１０５	１×１０１	
４５Ｋ		１×１０５	１×１０１	
４１Ｃａ		１×１０７	１×１０５	
４５Ｃａ		１×１０７	１×１０４	
４７Ｃａ		１×１０６	１×１０１	
４３Ｓｃ		１×１０６	１×１０１	
４４Ｓｃ		１×１０５	１×１０１	
４４ｍＳｃ		１×１０７	１×１０２	
４６Ｓｃ		１×１０６	１×１０１	
４７Ｓｃ		１×１０６	１×１０２	
４８Ｓｃ		１×１０５	１×１０１	
４９Ｓｃ		１×１０５	１×１０３	
４４Ｔｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
４５Ｔｉ		１×１０６	１×１０１	
４７Ｖ		１×１０５	１×１０１	
４８Ｖ		１×１０５	１×１０１	
４９Ｖ		１×１０７	１×１０４	
４８Ｃｒ		１×１０６	１×１０２	
４９Ｃｒ		１×１０６	１×１０１	
５１Ｃｒ		１×１０７	１×１０３	
５１Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２ｍＭｎ		１×１０５	１×１０１	
５３Ｍｎ		１×１０９	１×１０４	
５４Ｍｎ		１×１０６	１×１０１	
５６Ｍｎ		１×１０５	１×１０１	
５２Ｆｅ		１×１０６	１×１０１	
５５Ｆｅ		１×１０６	１×１０４	
５９Ｆｅ		１×１０６	１×１０１	
６０Ｆｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
５５Ｃｏ		１×１０６	１×１０１	
５６Ｃｏ		１×１０５	１×１０１	
５７Ｃｏ		１×１０６	１×１０２	
５８Ｃｏ		１×１０６	１×１０１	
５８ｍＣｏ		１×１０７	１×１０４	
６０Ｃｏ		１×１０５	１×１０１	
６０ｍＣｏ		１×１０６	１×１０３	
６１Ｃｏ		１×１０６	１×１０２	
６２ｍＣｏ		１×１０５	１×１０１	
５６Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
５７Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
５９Ｎｉ		１×１０８	１×１０４	
６３Ｎｉ		１×１０８	１×１０５	
６５Ｎｉ		１×１０６	１×１０１	
６６Ｎｉ		１×１０７	１×１０４	
６０Ｃｕ		１×１０５	１×１０１	
６１Ｃｕ		１×１０６	１×１０１	
６４Ｃｕ		１×１０６	１×１０２	
６７Ｃｕ		１×１０６	１×１０２	
６２Ｚｎ		１×１０６	１×１０２	
６３Ｚｎ		１×１０５	１×１０１	
６５Ｚｎ		１×１０６	１×１０１	
６９Ｚｎ		１×１０６	１×１０４	
６９ｍＺｎ		１×１０６	１×１０２	
７１ｍＺｎ		１×１０６	１×１０１	
７２Ｚｎ		１×１０６	１×１０２	
６５Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
６６Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
６７Ｇａ		１×１０６	１×１０２	
６８Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
７０Ｇａ		１×１０６	１×１０３	
７２Ｇａ		１×１０５	１×１０１	
７３Ｇａ		１×１０６	１×１０２	
６６Ｇｅ		１×１０６	１×１０１	
６７Ｇｅ		１×１０５	１×１０１	
６８Ｇｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
６９Ｇｅ		１×１０６	１×１０１	
７１Ｇｅ		１×１０８	１×１０４	
７５Ｇｅ		１×１０６	１×１０３	
７７Ｇｅ		１×１０５	１×１０１	
７８Ｇｅ		１×１０６	１×１０２	
６９Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７０Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７１Ａｓ		１×１０６	１×１０１	
７２Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７３Ａｓ		１×１０７	１×１０３	
７４Ａｓ		１×１０６	１×１０１	
７６Ａｓ		１×１０５	１×１０２	
７７Ａｓ		１×１０６	１×１０３	
７８Ａｓ		１×１０５	１×１０１	
７０Ｓｅ		１×１０６	１×１０１	
７３Ｓｅ		１×１０６	１×１０１	
７３ｍＳｅ		１×１０６	１×１０２	
７５Ｓｅ		１×１０６	１×１０２	
７９Ｓｅ		１×１０７	１×１０４	
８１Ｓｅ		１×１０６	１×１０３	
８１ｍＳｅ		１×１０７	１×１０３	
８３Ｓｅ		１×１０５	１×１０１	
７４Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７４ｍＢｒ		１×１０５	１×１０１	
７５Ｂｒ		１×１０６	１×１０１	
７６Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７７Ｂｒ		１×１０６	１×１０２	
８０Ｂｒ		１×１０５	１×１０２	
８０ｍＢｒ		１×１０７	１×１０３	
８２Ｂｒ		１×１０６	１×１０１	
８３Ｂｒ		１×１０６	１×１０３	
８４Ｂｒ		１×１０５	１×１０１	
７４Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７６Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７７Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７９Ｋｒ		１×１０５	１×１０３	
８１Ｋｒ		１×１０７	１×１０４	
８１ｍＫｒ		１×１０１０	１×１０３	
８３ｍＫｒ		１×１０１２	１×１０５	
８５Ｋｒ		１×１０４	１×１０５	
８５ｍＫｒ		１×１０１０	１×１０３	
８７Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
８８Ｋｒ		１×１０９	１×１０２	
７９Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８１Ｒｂ		１×１０６	１×１０１	
８１ｍＲｂ		１×１０７	１×１０３	
８２ｍＲｂ		１×１０６	１×１０１	
８３Ｒｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
８４Ｒｂ		１×１０６	１×１０１	
８６Ｒｂ		１×１０５	１×１０２	
８７Ｒｂ		１×１０７	１×１０４	
８８Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８９Ｒｂ		１×１０５	１×１０１	
８０Ｓｒ		１×１０７	１×１０３	
８１Ｓｒ		１×１０５	１×１０１	
８２Ｓｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
８３Ｓｒ		１×１０６	１×１０１	
８５Ｓｒ		１×１０６	１×１０２	
８５ｍＳｒ		１×１０７	１×１０２	
８７ｍＳｒ		１×１０６	１×１０２	
８９Ｓｒ		１×１０６	１×１０３	
９０Ｓｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０２	
９１Ｓｒ		１×１０５	１×１０１	
９２Ｓｒ		１×１０６	１×１０１	
８６Ｙ		１×１０５	１×１０１	
８６ｍＹ		１×１０７	１×１０２	
８７Ｙ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
８８Ｙ		１×１０６	１×１０１	
９０Ｙ		１×１０５	１×１０３	
９０ｍＹ		１×１０６	１×１０１	
９１Ｙ		１×１０６	１×１０３	
９１ｍＹ		１×１０６	１×１０２	
９２Ｙ		１×１０５	１×１０２	
９３Ｙ		１×１０５	１×１０２	
９４Ｙ		１×１０５	１×１０１	
９５Ｙ		１×１０５	１×１０１	
８６Ｚｒ		１×１０７	１×１０２	
８８Ｚｒ		１×１０６	１×１０２	
８９Ｚｒ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｚｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０３	
９５Ｚｒ		１×１０６	１×１０１	
９７Ｚｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
８８Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
８９Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９０Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９３ｍＮｂ		１×１０７	１×１０４	
９４Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９５Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９５ｍＮｂ		１×１０７	１×１０２	
９６Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９７Ｎｂ		１×１０６	１×１０１	
９８Ｎｂ		１×１０５	１×１０１	
９０Ｍｏ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｍｏ		１×１０８	１×１０３	
９３ｍＭｏ		１×１０６	１×１０１	
９９Ｍｏ		１×１０６	１×１０２	
１０１Ｍｏ		１×１０６	１×１０１	
９３Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９３ｍＴｃ		１×１０６	１×１０１	
９４Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９４ｍＴｃ		１×１０５	１×１０１	
９５Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９５ｍＴｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
９６Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９６ｍＴｃ		１×１０７	１×１０３	
９７Ｔｃ		１×１０８	１×１０３	
９７ｍＴｃ		１×１０７	１×１０３	
９８Ｔｃ		１×１０６	１×１０１	
９９Ｔｃ		１×１０７	１×１０４	
９９ｍＴｃ		１×１０７	１×１０２	
１０１Ｔｃ		１×１０６	１×１０２	
１０４Ｔｃ		１×１０５	１×１０１	
９４Ｒｕ		１×１０６	１×１０２	
９７Ｒｕ		１×１０７	１×１０２	
１０３Ｒｕ		１×１０６	１×１０２	
１０５Ｒｕ		１×１０６	１×１０１	
１０６Ｒｕ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
９９Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
９９ｍＲｈ		１×１０６	１×１０１	
１００Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
１０１Ｒｈ		１×１０７	１×１０２	
１０１ｍＲｈ		１×１０７	１×１０２	
１０２Ｒｈ		１×１０６	１×１０１	
１０２ｍＲｈ		１×１０６	１×１０２	
１０３ｍＲｈ		１×１０８	１×１０４	
１０５Ｒｈ		１×１０７	１×１０２	
１０６ｍＲｈ		１×１０５	１×１０１	
１０７Ｒｈ		１×１０６	１×１０２	
１００Ｐｄ		１×１０７	１×１０２	
１０１Ｐｄ		１×１０６	１×１０２	
１０３Ｐｄ		１×１０８	１×１０３	
１０７Ｐｄ		１×１０８	１×１０５	
１０９Ｐｄ		１×１０６	１×１０３	
１０２Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１０３Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０４Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０４ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１０５Ａｇ		１×１０６	１×１０２	
１０６Ａｇ		１×１０６	１×１０１	
１０６ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１０８ｍＡｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１１０ｍＡｇ		１×１０６	１×１０１	
１１１Ａｇ		１×１０６	１×１０３	
１１２Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１１５Ａｇ		１×１０５	１×１０１	
１０４Ｃｄ		１×１０７	１×１０２	
１０７Ｃｄ		１×１０７	１×１０３	
１０９Ｃｄ		１×１０６	１×１０４	
１１３Ｃｄ		１×１０６	１×１０３	
１１３ｍＣｄ		１×１０６	１×１０３	
１１５Ｃｄ		１×１０６	１×１０２	
１１５ｍＣｄ		１×１０６	１×１０３	
１１７Ｃｄ		１×１０６	１×１０１	
１１７ｍＣｄ		１×１０６	１×１０１	
１０９Ｉｎ		１×１０６	１×１０１	
１１０Ｉｎ	物理的半減期が４．９０時間のもの	１×１０６	１×１０１	
１１０Ｉｎ	物理的半減期が１．１５時間のもの	１×１０５	１×１０１	
１１１Ｉｎ		１×１０６	１×１０２	
１１２Ｉｎ		１×１０６	１×１０２	
１１３ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１４Ｉｎ		１×１０５	１×１０３	
１１４ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１５Ｉｎ		１×１０５	１×１０３	
１１５ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１６ｍＩｎ		１×１０５	１×１０１	
１１７Ｉｎ		１×１０６	１×１０１	
１１７ｍＩｎ		１×１０６	１×１０２	
１１９ｍＩｎ		１×１０５	１×１０２	
１１０Ｓｎ		１×１０７	１×１０２	
１１１Ｓｎ		１×１０６	１×１０２	
１１３Ｓｎ		１×１０７	１×１０３	
１１７ｍＳｎ		１×１０６	１×１０２	
１１９ｍＳｎ		１×１０７	１×１０３	
１２１Ｓｎ		１×１０７	１×１０５	
１２１ｍＳｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０３	
１２３Ｓｎ		１×１０６	１×１０３	
１２３ｍＳｎ		１×１０６	１×１０２	
１２５Ｓｎ		１×１０５	１×１０２	
１２６Ｓｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
１２７Ｓｎ		１×１０６	１×１０１	
１２８Ｓｎ		１×１０６	１×１０１	
１１５Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６ｍＳｂ		１×１０５	１×１０１	
１１７Ｓｂ		１×１０７	１×１０２	
１１８ｍＳｂ		１×１０６	１×１０１	
１１９Ｓｂ		１×１０７	１×１０３	
１２０Ｓｂ	物理的半減期が５．７６日のもの	１×１０６	１×１０１	
１２０Ｓｂ	物理的半減期が０．２６５時間のもの	１×１０６	１×１０２	
１２２Ｓｂ		１×１０４	１×１０２	
１２４Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１２４ｍＳｂ		１×１０６	１×１０２	
１２５Ｓｂ		１×１０６	１×１０２	
１２６Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１２６ｍＳｂ		１×１０５	１×１０１	
１２７Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１２８Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１２９Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１３０Ｓｂ		１×１０５	１×１０１	
１３１Ｓｂ		１×１０６	１×１０１	
１１６Ｔｅ		１×１０７	１×１０２	
１２１Ｔｅ		１×１０６	１×１０１	
１２１ｍＴｅ		１×１０６	１×１０２	
１２３Ｔｅ		１×１０６	１×１０３	
１２３ｍＴｅ		１×１０７	１×１０２	
１２５ｍＴｅ		１×１０７	１×１０３	
１２７Ｔｅ		１×１０６	１×１０３	
１２７ｍＴｅ		１×１０７	１×１０３	
１２９Ｔｅ		１×１０６	１×１０２	
１２９ｍＴｅ		１×１０６	１×１０３	
１３１Ｔｅ		１×１０５	１×１０２	
１３１ｍＴｅ		１×１０６	１×１０１	
１３２Ｔｅ		１×１０７	１×１０２	
１３３Ｔｅ		１×１０５	１×１０１	
１３３ｍＴｅ		１×１０５	１×１０１	
１３４Ｔｅ		１×１０６	１×１０１	
１２０Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１２０ｍＩ		１×１０５	１×１０１	
１２１Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１２３Ｉ		１×１０７	１×１０２	
１２４Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１２５Ｉ		１×１０６	１×１０３	
１２６Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１２８Ｉ		１×１０５	１×１０２	
１２９Ｉ		１×１０５	１×１０２	
１３０Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１３１Ｉ		１×１０６	１×１０２	
１３２Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１３２ｍＩ		１×１０６	１×１０２	
１３３Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１３４Ｉ		１×１０５	１×１０１	
１３５Ｉ		１×１０６	１×１０１	
１２０Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２１Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２２Ｘｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０９	１×１０２	
１２３Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２５Ｘｅ		１×１０９	１×１０３	
１２７Ｘｅ		１×１０５	１×１０３	
１２９ｍＸｅ		１×１０４	１×１０３	
１３１ｍＸｅ		１×１０４	１×１０４	
１３３Ｘｅ		１×１０４	１×１０３	
１３３ｍＸｅ		１×１０４	１×１０３	
１３５Ｘｅ		１×１０１０	１×１０３	
１３５ｍＸｅ		１×１０９	１×１０２	
１３８Ｘｅ		１×１０９	１×１０２	
１２５Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１２７Ｃｓ		１×１０５	１×１０２	
１２９Ｃｓ		１×１０５	１×１０２	
１３０Ｃｓ		１×１０６	１×１０２	
１３１Ｃｓ		１×１０６	１×１０３	
１３２Ｃｓ		１×１０５	１×１０１	
１３４Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１３４ｍＣｓ		１×１０５	１×１０３	
１３５Ｃｓ		１×１０７	１×１０４	
１３５ｍＣｓ		１×１０６	１×１０１	
１３６Ｃｓ		１×１０５	１×１０１	
１３７Ｃｓ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
１３８Ｃｓ		１×１０４	１×１０１	
１２６Ｂａ		１×１０７	１×１０２	
１２８Ｂａ		１×１０７	１×１０２	
１３１Ｂａ		１×１０６	１×１０２	
１３１ｍＢａ		１×１０７	１×１０２	
１３３Ｂａ		１×１０６	１×１０２	
１３３ｍＢａ		１×１０６	１×１０２	
１３５ｍＢａ		１×１０６	１×１０２	
１３７ｍＢａ		１×１０６	１×１０１	
１３９Ｂａ		１×１０５	１×１０２	
１４０Ｂａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
１４１Ｂａ		１×１０５	１×１０１	
１４２Ｂａ		１×１０６	１×１０１	
１３１Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１３２Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１３５Ｌａ		１×１０７	１×１０３	
１３７Ｌａ		１×１０７	１×１０３	
１３８Ｌａ		１×１０６	１×１０１	
１４０Ｌａ		１×１０５	１×１０１	
１４１Ｌａ		１×１０５	１×１０２	
１４２Ｌａ		１×１０５	１×１０１	
１４３Ｌａ		１×１０５	１×１０２	
１３４Ｃｅ		１×１０７	１×１０３	
１３５Ｃｅ		１×１０６	１×１０１	
１３７Ｃｅ		１×１０７	１×１０３	
１３７ｍＣｅ		１×１０６	１×１０３	
１３９Ｃｅ		１×１０６	１×１０２	
１４１Ｃｅ		１×１０７	１×１０２	
１４３Ｃｅ		１×１０６	１×１０２	
１４４Ｃｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１３６Ｐｒ		１×１０５	１×１０１	
１３７Ｐｒ		１×１０６	１×１０２	
１３８ｍＰｒ		１×１０６	１×１０１	
１３９Ｐｒ		１×１０７	１×１０２	
１４２Ｐｒ		１×１０５	１×１０２	
１４２ｍＰｒ		１×１０９	１×１０７	
１４３Ｐｒ		１×１０６	１×１０４	
１４４Ｐｒ		１×１０５	１×１０２	
１４５Ｐｒ		１×１０５	１×１０３	
１４７Ｐｒ		１×１０５	１×１０１	
１３６Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１３８Ｎｄ		１×１０７	１×１０３	
１３９Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１３９ｍＮｄ		１×１０６	１×１０１	
１４１Ｎｄ		１×１０７	１×１０２	
１４７Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１４９Ｎｄ		１×１０６	１×１０２	
１５１Ｎｄ		１×１０５	１×１０１	
１４１Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１４３Ｐｍ		１×１０６	１×１０２	
１４４Ｐｍ		１×１０６	１×１０１	
１４５Ｐｍ		１×１０７	１×１０３	
１４６Ｐｍ		１×１０６	１×１０１	
１４７Ｐｍ		１×１０７	１×１０４	
１４８Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１４８ｍＰｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１４９Ｐｍ		１×１０６	１×１０３	
１５０Ｐｍ		１×１０５	１×１０１	
１５１Ｐｍ		１×１０６	１×１０２	
１４１Ｓｍ		１×１０５	１×１０１	
１４１ｍＳｍ		１×１０６	１×１０１	
１４２Ｓｍ		１×１０７	１×１０２	
１４５Ｓｍ		１×１０７	１×１０２	
１４６Ｓｍ		１×１０５	１×１０１	
１４７Ｓｍ	サマリウム中の１４７Ｓｍの天然の組成を人為的に変えたもの	１×１０４	１×１０１	
１４７Ｓｍ	サマリウム中の１４７Ｓｍの天然の組成を人為的に変えていないもの	１×１０４	１．３×１０２	
１５１Ｓｍ		１×１０８	１×１０４	
１５３Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１５５Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１５６Ｓｍ		１×１０６	１×１０２	
１４５Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４６Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４７Ｅｕ		１×１０６	１×１０２	
１４８Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１４９Ｅｕ		１×１０７	１×１０２	
１５０Ｅｕ	物理的半減期が３４．２年のもの	１×１０６	１×１０１	
１５０Ｅｕ	物理的半減期が１２．６時間のもの	１×１０６	１×１０３	
１５２Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５２ｍＥｕ		１×１０６	１×１０２	
１５４Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５５Ｅｕ		１×１０７	１×１０２	
１５６Ｅｕ		１×１０６	１×１０１	
１５７Ｅｕ		１×１０６	１×１０２	
１５８Ｅｕ		１×１０５	１×１０１	
１４５Ｇｄ		１×１０５	１×１０１	
１４６Ｇｄ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１４７Ｇｄ		１×１０６	１×１０１	
１４８Ｇｄ		１×１０４	１×１０１	
１４９Ｇｄ		１×１０６	１×１０２	
１５１Ｇｄ		１×１０７	１×１０２	
１５２Ｇｄ		１×１０４	１×１０１	
１５３Ｇｄ		１×１０７	１×１０２	
１５９Ｇｄ		１×１０６	１×１０３	
１４７Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１４９Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５０Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５１Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５３Ｔｂ		１×１０７	１×１０２	
１５４Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５５Ｔｂ		１×１０７	１×１０２	
１５６Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１５６ｍＴｂ	物理的半減期が１．０２日のもの	１×１０７	１×１０３	
１５６ｍＴｂ	物理的半減期が５．００時間のもの	１×１０７	１×１０４	
１５７Ｔｂ		１×１０７	１×１０４	
１５８Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１６０Ｔｂ		１×１０６	１×１０１	
１６１Ｔｂ		１×１０６	１×１０３	
１５５Ｄｙ		１×１０６	１×１０１	
１５７Ｄｙ		１×１０６	１×１０２	
１５９Ｄｙ		１×１０７	１×１０３	
１６５Ｄｙ		１×１０６	１×１０３	
１６６Ｄｙ		１×１０６	１×１０３	
１５５Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１５７Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１５９Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１６１Ｈｏ		１×１０７	１×１０２	
１６２Ｈｏ		１×１０７	１×１０２	
１６２ｍＨｏ		１×１０６	１×１０１	
１６４Ｈｏ		１×１０６	１×１０３	
１６４ｍＨｏ		１×１０７	１×１０３	
１６６Ｈｏ		１×１０５	１×１０３	
１６６ｍＨｏ		１×１０６	１×１０１	
１６７Ｈｏ		１×１０６	１×１０２	
１６１Ｅｒ		１×１０６	１×１０１	
１６５Ｅｒ		１×１０７	１×１０３	
１６９Ｅｒ		１×１０７	１×１０４	
１７１Ｅｒ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｅｒ		１×１０６	１×１０２	
１６２Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６６Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６７Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７０Ｔｍ		１×１０６	１×１０３	
１７１Ｔｍ		１×１０８	１×１０４	
１７２Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７３Ｔｍ		１×１０６	１×１０２	
１７５Ｔｍ		１×１０６	１×１０１	
１６２Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１６６Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１６７Ｙｂ		１×１０６	１×１０２	
１６９Ｙｂ		１×１０７	１×１０２	
１７５Ｙｂ		１×１０７	１×１０３	
１７７Ｙｂ		１×１０６	１×１０２	
１７８Ｙｂ		１×１０６	１×１０３	
１６９Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７０Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７１Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７２Ｌｕ		１×１０６	１×１０１	
１７３Ｌｕ		１×１０７	１×１０２	
１７４Ｌｕ		１×１０７	１×１０２	
１７４ｍＬｕ		１×１０７	１×１０２	
１７６Ｌｕ		１×１０６	１×１０２	
１７６ｍＬｕ		１×１０６	１×１０３	
１７７Ｌｕ		１×１０７	１×１０３	
１７７ｍＬｕ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｌｕ		１×１０５	１×１０２	
１７８ｍＬｕ		１×１０５	１×１０１	
１７９Ｌｕ		１×１０６	１×１０３	
１７０Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｈｆ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１７３Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７５Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７７ｍＨｆ		１×１０５	１×１０１	
１７８ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１７９ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８０ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８１Ｈｆ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１８２ｍＨｆ		１×１０６	１×１０１	
１８３Ｈｆ		１×１０６	１×１０１	
１８４Ｈｆ		１×１０６	１×１０２	
１７２Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７３Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７４Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７５Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７６Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７７Ｔａ		１×１０７	１×１０２	
１７８Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１７９Ｔａ		１×１０７	１×１０３	
１８０Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１８０ｍＴａ		１×１０７	１×１０３	
１８２Ｔａ		１×１０４	１×１０１	
１８２ｍＴａ		１×１０６	１×１０２	
１８３Ｔａ		１×１０６	１×１０２	
１８４Ｔａ		１×１０６	１×１０１	
１８５Ｔａ		１×１０５	１×１０２	
１８６Ｔａ		１×１０５	１×１０１	
１７６Ｗ		１×１０６	１×１０２	
１７７Ｗ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｗ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１７９Ｗ		１×１０７	１×１０２	
１８１Ｗ		１×１０７	１×１０３	
１８５Ｗ		１×１０７	１×１０４	
１８７Ｗ		１×１０６	１×１０２	
１８８Ｗ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１７７Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１７８Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８１Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８４Ｒｅ		１×１０６	１×１０１	
１８４ｍＲｅ		１×１０６	１×１０２	
１８６Ｒｅ		１×１０６	１×１０３	
１８６ｍＲｅ		１×１０７	１×１０３	
１８７Ｒｅ		１×１０９	１×１０６	
１８８Ｒｅ		１×１０５	１×１０２	
１８８ｍＲｅ		１×１０７	１×１０２	
１８９Ｒｅ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
１８０Ｏｓ		１×１０７	１×１０２	
１８１Ｏｓ		１×１０６	１×１０１	
１８２Ｏｓ		１×１０６	１×１０２	
１８５Ｏｓ		１×１０６	１×１０１	
１８９ｍＯｓ		１×１０７	１×１０４	
１９１Ｏｓ		１×１０７	１×１０２	
１９１ｍＯｓ		１×１０７	１×１０３	
１９３Ｏｓ		１×１０６	１×１０２	
１９４Ｏｓ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
１８２Ｉｒ		１×１０５	１×１０１	
１８４Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８５Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８６Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８７Ｉｒ		１×１０６	１×１０２	
１８８Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１８９Ｉｒ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０２	
１９０Ｉｒ		１×１０６	１×１０１	
１９０ｍＩｒ	物理的半減期が３．１０時間のもの	１×１０６	１×１０１	
１９０ｍＩｒ	物理的半減期が１．２０時間のもの	１×１０７	１×１０４	
１９２Ｉｒ		１×１０４	１×１０１	
１９２ｍＩｒ		１×１０７	１×１０２	
１９３ｍＩｒ		１×１０７	１×１０４	
１９４Ｉｒ		１×１０５	１×１０２	
１９４ｍＩｒ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ｉｒ		１×１０６	１×１０２	
１９５ｍＩｒ		１×１０６	１×１０２	
１８６Ｐｔ		１×１０６	１×１０１	
１８８Ｐｔ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１８９Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９１Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ｐｔ		１×１０７	１×１０４	
１９３ｍＰｔ		１×１０７	１×１０３	
１９５ｍＰｔ		１×１０６	１×１０２	
１９７Ｐｔ		１×１０６	１×１０３	
１９７ｍＰｔ		１×１０６	１×１０２	
１９９Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｐｔ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ａｕ		１×１０７	１×１０２	
１９４Ａｕ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ａｕ		１×１０７	１×１０２	
１９８Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
１９８ｍＡｕ		１×１０６	１×１０１	
１９９Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
２００Ａｕ		１×１０５	１×１０２	
２００ｍＡｕ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ａｕ		１×１０６	１×１０２	
１９３Ｈｇ		１×１０６	１×１０２	
１９３ｍＨｇ		１×１０６	１×１０１	
１９４Ｈｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０１	
１９５Ｈｇ		１×１０６	１×１０２	
１９５ｍＨｇ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０６	１×１０２	
１９７Ｈｇ		１×１０７	１×１０２	
１９７ｍＨｇ		１×１０６	１×１０２	
１９９ｍＨｇ		１×１０６	１×１０２	
２０３Ｈｇ		１×１０５	１×１０２	
１９４Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９４ｍＴｌ		１×１０６	１×１０１	
１９５Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９７Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
１９８Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
１９８ｍＴｌ		１×１０６	１×１０１	
１９９Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｔｌ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２０２Ｔｌ		１×１０６	１×１０２	
２０４Ｔｌ		１×１０４	１×１０４	
１９５ｍＰｂ		１×１０６	１×１０１	
１９８Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
１９９Ｐｂ		１×１０６	１×１０１	
２００Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２０１Ｐｂ		１×１０６	１×１０１	
２０２Ｐｂ		１×１０６	１×１０３	
２０２ｍＰｂ		１×１０６	１×１０１	
２０３Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２０５Ｐｂ		１×１０７	１×１０４	
２０９Ｐｂ		１×１０６	１×１０５	
２１０Ｐｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２１１Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２１２Ｐｂ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１４Ｐｂ		１×１０６	１×１０２	
２００Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０１Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０２Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０３Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０５Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２０６Ｂｉ		１×１０５	１×１０１	
２０７Ｂｉ		１×１０６	１×１０１	
２１０Ｂｉ		１×１０６	１×１０３	
２１０ｍＢｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１２Ｂｉ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２１３Ｂｉ		１×１０６	１×１０２	
２１４Ｂｉ		１×１０５	１×１０１	
２０３Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０５Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０６Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０７Ｐｏ		１×１０６	１×１０１	
２０８Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２０９Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２１０Ｐｏ		１×１０４	１×１０１	
２０７Ａｔ		１×１０６	１×１０１	
２１１Ａｔ		１×１０７	１×１０３	
２２０Ｒｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０７	１×１０４	
２２２Ｒｎ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０８	１×１０１	
２２２Ｆｒ		１×１０５	１×１０３	
２２３Ｆｒ		１×１０６	１×１０２	
２２３Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０２	
２２４Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２２５Ｒａ		１×１０５	１×１０２	
２２６Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２２７Ｒａ		１×１０６	１×１０２	
２２８Ｒａ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０５	１×１０１	
２２４Ａｃ		１×１０６	１×１０２	
２２５Ａｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１０１	
２２６Ａｃ		１×１０５	１×１０２	
２２７Ａｃ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１０－１	
２２８Ａｃ		１×１０６	１×１０１	
２２７Ｐａ		１×１０６	１×１０３	
２２８Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３０Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３１Ｐａ		１×１０３	１×１００	
２３２Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３３Ｐａ		１×１０７	１×１０２	
２３４Ｐａ		１×１０６	１×１０１	
２３２Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３３Ｎｐ		１×１０７	１×１０２	
２３４Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３５Ｎｐ		１×１０７	１×１０３	
２３６Ｎｐ	物理的半減期が１．１５×１０５年のもの	１×１０５	１×１０２	
２３６Ｎｐ	物理的半減期が２２．５時間のもの	１×１０７	１×１０３	
２３７Ｎｐ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１００	
２３８Ｎｐ		１×１０６	１×１０２	
２３９Ｎｐ		１×１０７	１×１０２	
２４０Ｎｐ		１×１０６	１×１０１	
２３７Ａｍ		１×１０６	１×１０２	
２３８Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２３９Ａｍ		１×１０６	１×１０２	
２４０Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２４１Ａｍ		１×１０４	１×１００	
２４２Ａｍ		１×１０６	１×１０３	
２４２ｍＡｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０４	１×１００	
２４３Ａｍ	放射平衡中の子孫核種を含む。	１×１０３	１×１００	
２４４Ａｍ		１×１０６	１×１０１	
２４４ｍＡｍ		１×１０７	１×１０４	
２４５Ａｍ		１×１０６	１×１０３	
２４６Ａｍ		１×１０５	１×１０１	
２４６ｍＡｍ		１×１０６	１×１０１	
２３８Ｃｍ		１×１０７	１×１０２	
２４０Ｃｍ		１×１０５	１×１０２	
２４１Ｃｍ		１×１０６	１×１０２	
２４２Ｃｍ		１×１０５	１×１０２	
２４３Ｃｍ		１×１０４	１×１００	
２４４Ｃｍ		１×１０４	１×１０１	
２４５Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４６Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４７Ｃｍ		１×１０４	１×１００	
２４８Ｃｍ		１×１０３	１×１００	
２４９Ｃｍ		１×１０６	１×１０３	
２５０Ｃｍ		１×１０３	１×１０－１	
２４５Ｂｋ		１×１０６	１×１０２	
２４６Ｂｋ		１×１０６	１×１０１	
２４７Ｂｋ		１×１０４	１×１００	
２４９Ｂｋ		１×１０６	１×１０３	
２５０Ｂｋ		１×１０６	１×１０１	
２４４Ｃｆ		１×１０７	１×１０４	
２４６Ｃｆ		１×１０６	１×１０３	
２４８Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２４９Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５０Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２５１Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５２Ｃｆ		１×１０４	１×１０１	
２５３Ｃｆ		１×１０５	１×１０２	
２５４Ｃｆ		１×１０３	１×１００	
２５０Ｅｓ		１×１０６	１×１０２	
２５１Ｅｓ		１×１０７	１×１０２	
２５３Ｅｓ		１×１０５	１×１０２	
２５４Ｅｓ		１×１０４	１×１０１	
２５４ｍＥｓ		１×１０６	１×１０２	
２５２Ｆｍ		１×１０６	１×１０３	
２５３Ｆｍ		１×１０６	１×１０２	
２５４Ｆｍ		１×１０７	１×１０４	
２５５Ｆｍ		１×１０６	１×１０３	
２５７Ｆｍ		１×１０５	１×１０１	
２５７Ｍｄ		１×１０７	１×１０２	
２５８Ｍｄ		１×１０５	１×１０２	
その他の同位元素	アルファ線を放出するもの	１×１０３	１×１０－１	
	アルファ線を放出しないもの	１×１０４	１×１０－１	
備考 
一　放射性同位元素の種類が二種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が１となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
二　原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。
三　数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種	子孫核種	
２８Ｍｇ	２８Ａｌ	
４４Ｔｉ	４４Ｓｃ	
６０Ｆｅ	６０ｍＣｏ	
６８Ｇｅ	６８Ｇａ	
８３Ｒｂ	８３ｍＫｒ	
８２Ｓｒ	８２Ｒｂ	
９０Ｓｒ	９０Ｙ	
８７Ｙ	８７ｍＳｒ	
９３Ｚｒ	９３ｍＮｂ	
９７Ｚｒ	９７Ｎｂ	
９５ｍＴｃ	９５Ｔｃ（０．０４）	
１０６Ｒｕ	１０６Ｒｈ	
１０８ｍＡｇ	１０８Ａｇ（０．０８９）	
１２１ｍＳｎ	１２１Ｓｎ（０．７７６）	
１２６Ｓｎ	１２６ｍＳｂ	
１２２Ｘｅ	１２２Ｉ	
１３７Ｃｓ	１３７ｍＢａ	
１４０Ｂａ	１４０Ｌａ	
１４４Ｃｅ	１４４Ｐｒ	
１４８ｍＰｍ	１４８Ｐｍ（０．０４６）	
１４６Ｇｄ	１４６Ｅｕ	
１７２Ｈｆ	１７２Ｌｕ	
１７８Ｗ	１７８Ｔａ	
１８８Ｗ	１８８Ｒｅ	
１８９Ｒｅ	１８９ｍＯｓ（０．２４１）	
１９４Ｏｓ	１９４Ｉｒ	
１８９Ｉｒ	１８９ｍＯｓ	
１８８Ｐｔ	１８８Ｉｒ	
１９４Ｈｇ	１９４Ａｕ	
１９５ｍＨｇ	１９５Ｈｇ（０．５４２）	
２１０Ｐｂ	２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２１２Ｐｂ	２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２１０ｍＢｉ	２０６Ｔｌ	
２１２Ｂｉ	２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２０Ｒｎ	２１６Ｐｏ	
２２２Ｒｎ	２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ	
２２３Ｒａ	２１９Ｒｎ、２１５Ｐｏ、２１１Ｐｂ、２１１Ｂｉ、２０７Ｔｌ	
２２４Ｒａ	２２０Ｒｎ、２１６Ｐｏ、２１２Ｐｂ、２１２Ｂｉ、２０８Ｔｌ（０．３６）、２１２Ｐｏ（０．６４）	
２２６Ｒａ	２２２Ｒｎ、２１８Ｐｏ、２１４Ｐｂ、２１４Ｂｉ、２１４Ｐｏ、２１０Ｐｂ、２１０Ｂｉ、２１０Ｐｏ	
２２８Ｒａ	２２８Ａｃ	
２２５Ａｃ	２２１Ｆｒ、２１７Ａｔ、２１３Ｂｉ、２１３Ｐｏ（０．９７８）、２０９Ｔｌ（０．０２１６）、２０９Ｐｂ（０．９７８）	
２２７Ａｃ	２２３Ｆｒ（０．０１３８）	
２３７Ｎｐ	２３３Ｐａ	
２４２ｍＡｍ	２４２Ａｍ	
２４３Ａｍ	２３９Ｎｐ	
別表第四（第十二条関係）
一　微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一般検査及び遺伝子関連・染色体検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所	一人	
二　前号に掲げる検査のうち、二以上の検査をする衛生検査所（次号に該当する衛生検査所を除く。）	二人	
三　第一号に掲げる検査のうち、微生物学的検査、血液学的検査及び生化学的検査のいずれをも含む三以上の検査をする衛生検査所	三人	
別表第五（第十二条関係）
作成すべき標準作業書の種類	記載すべき事項	
検体受領標準作業書	一　医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項
二　受領書の発行に関する事項
三　検体受領作業日誌の記入要領
四　作成及び改定年月日	
検体搬送標準作業書	一　一般的な搬送条件及び注意事項
二　搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
三　保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項
四　衛生検査所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項
五　検体搬送作業日誌の記入要領
六　作成及び改定年月日	
検体受付及び仕分標準作業書	一　衛生検査所において検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
二　検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
三　作成及び改定年月日	
血清分離標準作業書	一　血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
二　血清分離室の温度条件
三　遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
四　遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
五　血清分離作業日誌の記入要領
六　作成及び改定年月日	
外部委託標準作業書	一　医療情報の送付方法
二　検体の送付方法
三　検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法
四　委託検査管理台帳の記入要領
五　作成及び改定年月日	
検査機器保守管理標準作業書	一　常時行うべき保守点検の方法
二　定期的な保守点検に関する計画
三　測定中に故障が起こつた場合の対応（検体の取扱いを含む。）に関する事項
四　検査機器保守管理作業日誌の記入要領
五　作成及び改定年月日	
測定標準作業書	一　検査室の温度及び湿度条件
二　検査室において検体を受領するときの取扱いに関する事項
三　測定の実施方法
四　検査用機械器具の操作方法
五　測定に当たつての注意事項
六　基準値及び判定基準（形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。）
七　異常値を示した検体の取扱方法（再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。）
八　測定作業日誌の記入要領
九　試薬管理台帳の記入要領
十　温度・設備管理台帳の記入要領
十一　作成及び改定年月日	
精度管理標準作業書	一　精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法
二　精度管理の方法及び評価基準
三　外部精度管理調査の参加計画
四　外部精度管理調査の評価基準
五　統計学的精度管理台帳の記入要領
六　外部精度管理台帳の記入要領
七　作成及び改定年月日	
検体処理標準作業書	一　検体ごとの保管期間及び条件
二　検体ごとの返却及び廃棄の基準
三　検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領
四　作成及び改定年月日	
検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書	一　情報の記録媒体及び交換方法に関する事項
二　情報の規格及び内容確認の方法に関する事項
三　情報の追加及び修正の方法に関する事項
四　検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領
五　検査結果報告台帳の記入要領
六　作成及び改定年月日	
苦情処理標準作業書	一　苦情処理の体制（指導監督医の役割を含む。）
二　苦情処理の手順
三　委託元及び行政への報告に関する事項
四　苦情処理台帳の記入要領
五　作成及び改定年月日	
教育研修・技能評価標準作業書	一　検査分類ごとの研修計画に関する事項
二　技能評価の手順
三　技能評価基準及び資格基準に関する事項
四　教育研修・技能評価記録台帳の記入要領
五　作成及び改定年月日	
備考 
一　血清分離のみを行う衛生検査所にあつては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。
二　血清分離のみを行う者にあつては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。
三　血清分離を行わない衛生検査所にあつては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。
様式第一（第一条の五関係）
[略]
様式第二（第二条の二、第三条の二関係）
[略]
様式第三（第三条関係）
[略]
様式第四（第三条の三関係）
[略]
様式第五（第六条関係）
[略]
様式第六（第十一条関係）
[略]
様式第七（第十四条関係）
[略]
様式第八（第十五条関係）
[略]
様式第九（第十六条関係）
[略]
様式第十（第十八条関係）
[略]
様式第十一（第十九条関係）
[略]
様式第十二（第二十二条関係）
[略]